## 5 Peak Days
CAISO Peak Hours used for analysis of 2022 Resource Adequacy Forecasts
Peak Hour Demand on top 5 Days in each month
Date | HE (PST) | Month | MW | DR_MW | Adjusted MW | Rank of Day in Month
2020-01-09 | 19 | 1 | 28226.1799 | 18.5861 | 28244.7661 | 5
2020-01-14 | 19 | 1 | 28251.6553 | 19.9572 | 28271.6124 | 4
2020-01-13 | 19 | 1 | 28321.29 | 7.9427 | 28329.2327 | 3
2020-01-15 | 19 | 1 | 28540.0667 | 17.8101 | 28557.8768 | 2
2020-01-16 | 19 | 1 | 29239.5054 | 13.8469 | 29253.3523 | 1
2020-02-11 | 19 | 2 | 28132.8737 | 3.8371 | 28136.7108 | 5
2020-02-10 | 19 | 2 | 28331.3706 | 4.4414 | 28335.812 | 4
2020-02-05 | 19 | 2 | 28814.6709 | 17.7375 | 28832.4084 | 3
2020-02-03 | 19 | 2 | 29173.0961 | 20.3837 | 29193.4798 | 2
2020-02-04 | 19 | 2 | 29497.0688 | 20.5137 | 29517.5825 | 1
2020-03-12 | 19 | 3 | 27607.9654 | 26.2 | 27634.1654 | 5
2020-03-03 | 19 | 3 | 27946.3847 | 26.2935 | 27972.6782 | 4
2020-03-04 | 19 | 3 | 27992.3745 | 30.8 | 28023.1745 | 3
2020-03-02 | 19 | 3 | 28046.776 | 23.8 | 28070.576 | 2
2020-03-05 | 19 | 3 | 28215.7846 | 26.2 | 28241.9846 | 1
2020-04-29 | 19 | 4 | 27998.1204 | 7.6477 | 28005.7681 | 5
2020-04-27 | 19 | 4 | 28109.851 | 14.5351 | 28124.3862 | 4
2020-04-25 | 18 | 4 | 29381.2856 | 0 | 29381.2856 | 3
2020-04-24 | 19 | 4 | 30114.5165 | 19.3923 | 30133.9088 | 2
2020-04-28 | 18 | 4 | 30577.7671 | 18.5024 | 30596.2695 | 1
2020-05-25 | 18 | 5 | 32491.9179 | 0 | 32491.9179 | 5
2020-05-07 | 18 | 5 | 32792.3578 | 24.4741 | 32816.8319 | 4
2020-05-28 | 18 | 5 | 35390.9767 | 44.8632 | 35435.84 | 3
2020-05-26 | 18 | 5 | 37693.886 | 20.8228 | 37714.7087 | 2
2020-05-27 | 18 | 5 | 37822.633 | 21.9493 | 37844.5823 | 1
2020-06-23 | 18 | 6 | 36586.3273 | 21.9266 | 36608.2539 | 5
2020-06-24 | 18 | 6 | 36665.1746 | 54.8098 | 36719.9843 | 4
2020-06-11 | 17 | 6 | 36961.1727 | 28.2372 | 36989.4099 | 3
2020-06-10 | 18 | 6 | 38850.0571 | 33.9799 | 38884.037 | 2
2020-06-03 | 17 | 6 | 39823.9925 | 34.6152 | 39858.6076 | 1
2020-07-13 | 17 | 7 | 39858.3793 | 40.9459 | 39899.3252 | 5
2020-07-31 | 18 | 7 | 40416.0733 | 126.8098 | 40542.8831 | 4
2020-07-10 | 18 | 7 | 40543.3756 | 93.0988 | 40636.4744 | 3
2020-07-11 | 18 | 7 | 41434.6932 | 0.6508 | 41435.344 | 2
2020-07-12 | 18 | 7 | 41560.67 | 0 | 41560.67 | 1
2020-08-15 | 17 | 8 | 44791.4723 | 1067.533 | 45859.0053 | 5
2020-08-19 | 16 | 8 | 45806.8559 | 132.3012 | 45939.1571 | 3
2020-08-17 | 17 | 8 | 44939.4669 | 1241.7369 | 46181.2038 | 4
2020-08-14 | 17 | 8 | 46284.2037 | 1122.0352 | 47406.2388 | 2
2020-08-18 | 16 | 8 | 46947.138 | 1323.5029 | 48270.6409 | 1
2020-09-29 | 17 | 9 | 41191.3311 | 70 | 41261.3311 | 5
2020-09-07 | 17 | 9 | 41632.151 | 90.999 | 41723.15 | 4
2020-09-30 | 17 | 9 | 42781.7112 | 49.5806 | 42831.2918 | 3
2020-09-05 | 17 | 9 | 45656.3632 | 966.0601 | 46622.4233 | 2
2020-09-06 | 16 | 9 | 46528.0159 | 1023.2681 | 47551.284 | 1
2020-10-03 | 17 | 10 | 37301.2099 | 0 | 37301.2099 | 5
2020-10-16 | 16 | 10 | 37512.215 | 0 | 37512.215 | 4
2020-10-15 | 16 | 10 | 37676.8275 | 0 | 37676.8275 | 3
2020-10-02 | 16 | 10 | 41403.8969 | 0 | 41403.8969 | 2
2020-10-01 | 16 | 10 | 43147.4181 | 0.2739 | 43147.692 | 1
2020-11-03 | 18 | 11 | 28627.1351 | 0 | 28627.1351 | 5
2020-11-30 | 19 | 11 | 28764.3244 | 0 | 28764.3244 | 4
2020-11-02 | 18 | 11 | 28838.7939 | 0 | 28838.7939 | 3
2020-11-04 | 18 | 11 | 29520.7095 | 0 | 29520.7095 | 2
2020-11-05 | 18 | 11 | 29618.7765 | 0 | 29618.7765 | 1
2020-12-17 | 19 | 12 | 29055.5194 | 0 | 29055.5194 | 5
2020-12-07 | 19 | 12 | 29117.9456 | 0 | 29117.9456 | 4
2020-12-16 | 19 | 12 | 29305.9777 | 0 | 29305.9777 | 3
2020-12-14 | 19 | 12 | 29317.9077 | 0 | 29317.9077 | 2
2020-12-15 | 19 | 12 | 29458.1245 | 0 | 29458.1245 | 1

## CAISOtop10Peakhours
CAISO Peak Hours used for analysis of 2022 Resource Adequacy Forecasts
Top 10 hours in each month
Date | HE (PST) | Month | MW | DR_MW | Adjusted MW | Rank of Hour in Month
2020-01-15 | 20 | 1 | 28158.5182 | 17.4776 | 28175.9958 | 10
2020-01-21 | 19 | 1 | 28194.1192 | 3.3437 | 28197.4629 | 9
2020-01-20 | 19 | 1 | 28224.0967 | 0 | 28224.0967 | 8
2020-01-09 | 19 | 1 | 28226.1799 | 18.5861 | 28244.7661 | 7
2020-01-14 | 19 | 1 | 28251.6553 | 19.9572 | 28271.6124 | 6
2020-01-13 | 19 | 1 | 28321.29 | 7.9427 | 28329.2327 | 5
2020-01-15 | 19 | 1 | 28540.0667 | 17.8101 | 28557.8768 | 4
2020-01-16 | 20 | 1 | 28760.2837 | 2.5723 | 28762.8561 | 3
2020-01-16 | 18 | 1 | 28816.5821 | 31.1843 | 28847.7664 | 2
2020-01-16 | 19 | 1 | 29239.5054 | 13.8469 | 29253.3523 | 1
2020-02-05 | 8 | 2 | 28251.5699 | 0 | 28251.5699 | 10
2020-02-10 | 19 | 2 | 28331.3706 | 4.4414 | 28335.812 | 9
2020-02-03 | 21 | 2 | 28361.1073 | 2.6744 | 28363.7817 | 8
2020-02-05 | 20 | 2 | 28538.9018 | 2.3671 | 28541.269 | 7
2020-02-04 | 21 | 2 | 28810.7787 | 5.0938 | 28815.8725 | 6
2020-02-05 | 19 | 2 | 28814.6709 | 17.7375 | 28832.4084 | 5
2020-02-03 | 20 | 2 | 29035.2614 | 19.4895 | 29054.751 | 4
2020-02-03 | 19 | 2 | 29173.0961 | 20.3837 | 29193.4798 | 3
2020-02-04 | 20 | 2 | 29306.5968 | 19.6851 | 29326.282 | 2
2020-02-04 | 19 | 2 | 29497.0688 | 20.5137 | 29517.5825 | 1
2020-03-16 | 19 | 3 | 27407.0809 | 25.5021 | 27432.5829 | 10
2020-03-03 | 20 | 3 | 27583.8334 | 22.205 | 27606.0384 | 9
2020-03-12 | 19 | 3 | 27607.9654 | 26.2 | 27634.1654 | 8
2020-03-05 | 20 | 3 | 27657.0692 | 22.975 | 27680.0442 | 7
2020-03-04 | 20 | 3 | 27650.7571 | 29.975 | 27680.7321 | 6
2020-03-02 | 20 | 3 | 27927.8623 | 22.205 | 27950.0673 | 5
2020-03-03 | 19 | 3 | 27946.3847 | 26.2935 | 27972.6782 | 4
2020-03-04 | 19 | 3 | 27992.3745 | 30.8 | 28023.1745 | 3
2020-03-02 | 19 | 3 | 28046.776 | 23.8 | 28070.576 | 2
2020-03-05 | 19 | 3 | 28215.7846 | 26.2 | 28241.9846 | 1
2020-04-25 | 19 | 4 | 29154.3673 | 0 | 29154.3673 | 10
2020-04-24 | 17 | 4 | 29248.1738 | 22.1336 | 29270.3074 | 9
2020-04-25 | 18 | 4 | 29381.2856 | 0 | 29381.2856 | 8
2020-04-24 | 20 | 4 | 29734.3345 | 18.4494 | 29752.784 | 7
2020-04-28 | 20 | 4 | 29818.0191 | 16.2059 | 29834.225 | 6
2020-04-28 | 17 | 4 | 29888.9691 | 23.5579 | 29912.527 | 5
2020-04-24 | 18 | 4 | 30089.3193 | 15.6539 | 30104.9732 | 4
2020-04-24 | 19 | 4 | 30114.5165 | 19.3923 | 30133.9088 | 3
2020-04-28 | 19 | 4 | 30287.6982 | 19.5354 | 30307.2336 | 2
2020-04-28 | 18 | 4 | 30577.7671 | 18.5024 | 30596.2695 | 1
2020-05-26 | 20 | 5 | 35628.1539 | 28.313 | 35656.4668 | 10
2020-05-27 | 15 | 5 | 35761.0903 | 10.3473 | 35771.4376 | 9
2020-05-26 | 16 | 5 | 36475.0391 | 2.635 | 36477.6741 | 8
2020-05-27 | 19 | 5 | 36701.267 | 30.0326 | 36731.2996 | 7
2020-05-26 | 19 | 5 | 36819.9024 | 29.4796 | 36849.3821 | 6
2020-05-27 | 16 | 5 | 36868.2032 | 8.0398 | 36876.243 | 5
2020-05-26 | 17 | 5 | 37403.0486 | 22.6929 | 37425.7415 | 4
2020-05-27 | 17 | 5 | 37660.2888 | 25.9989 | 37686.2877 | 3
2020-05-26 | 18 | 5 | 37693.886 | 20.8228 | 37714.7087 | 2
2020-05-27 | 18 | 5 | 37822.633 | 21.9493 | 37844.5823 | 1
2020-06-11 | 17 | 6 | 36961.1727 | 28.2372 | 36989.4099 | 10
2020-06-10 | 16 | 6 | 37574.3061 | 8.4673 | 37582.7734 | 9
2020-06-03 | 15 | 6 | 37846.2452 | 3.7033 | 37849.9484 | 8
2020-06-10 | 19 | 6 | 38080.9127 | 44.5639 | 38125.4766 | 7
2020-06-03 | 19 | 6 | 38312.3139 | 48.4024 | 38360.7163 | 6
2020-06-10 | 17 | 6 | 38535.0891 | 36.3748 | 38571.4638 | 5
2020-06-10 | 18 | 6 | 38850.0571 | 33.9799 | 38884.037 | 4
2020-06-03 | 16 | 6 | 39039.1115 | 8.511 | 39047.6225 | 3
2020-06-03 | 18 | 6 | 39759.2757 | 43.1407 | 39802.4165 | 2
2020-06-03 | 17 | 6 | 39823.9925 | 34.6152 | 39858.6076 | 1
2020-07-12 | 19 | 7 | 40351.6008 | 0 | 40351.6008 | 10
2020-07-11 | 19 | 7 | 40375.3992 | 0.56542 | 40375.9646 | 9
2020-07-31 | 17 | 7 | 40336.9519 | 53.6002 | 40390.5521 | 8
2020-07-10 | 17 | 7 | 40389.5743 | 82.4634 | 40472.0377 | 7
2020-07-31 | 18 | 7 | 40416.0733 | 126.8098 | 40542.8831 | 6
2020-07-10 | 18 | 7 | 40543.3756 | 93.0988 | 40636.4744 | 5
2020-07-12 | 17 | 7 | 40912.3773 | 0 | 40912.3773 | 4
2020-07-11 | 17 | 7 | 41144.9567 | 0 | 41144.9567 | 3
2020-07-11 | 18 | 7 | 41434.6932 | 0.6508 | 41435.344 | 2
2020-07-12 | 18 | 7 | 41560.67 | 0 | 41560.67 | 1
2020-08-17 | 17 | 8 | 44939.4669 | 1241.7369 | 46181.2038 | 10
2020-08-18 | 18 | 8 | 45183.0456 | 1219.4008 | 46402.4464 | 9
2020-08-14 | 16 | 8 | 46264.8883 | 324.6861 | 46589.5745 | 8
2020-08-14 | 18 | 8 | 45395.0882 | 1225.0865 | 46620.1747 | 7
2020-08-18 | 13 | 8 | 46107.9337 | 959.2273 | 47067.161 | 6
2020-08-14 | 17 | 8 | 46284.2037 | 1122.0352 | 47406.2388 | 5
2020-08-18 | 14 | 8 | 46392.5675 | 1236.9533 | 47629.5208 | 4
2020-08-18 | 17 | 8 | 46489.1218 | 1350.7821 | 47839.9039 | 3
2020-08-18 | 15 | 8 | 46973.905 | 1250.5298 | 48224.4348 | 2
2020-08-18 | 16 | 8 | 46947.138 | 1323.5029 | 48270.6409 | 1
2020-09-06 | 14 | 9 | 44312.4233 | 19.6649 | 44332.0882 | 10
2020-09-05 | 19 | 9 | 43357.7547 | 1037.9002 | 44395.6549 | 9
2020-09-05 | 16 | 9 | 44868.576 | -3.9535 | 44864.6225 | 8
2020-09-06 | 19 | 9 | 44139.4364 | 988.6961 | 45128.1324 | 7
2020-09-05 | 18 | 9 | 44557.6286 | 1045.8481 | 45603.4766 | 6
2020-09-06 | 15 | 9 | 45711.1095 | 62.8769 | 45773.9863 | 5
2020-09-06 | 18 | 9 | 45531.8295 | 1056.8906 | 46588.7201 | 4
2020-09-05 | 17 | 9 | 45656.3632 | 966.0601 | 46622.4233 | 3
2020-09-06 | 17 | 9 | 46279.6602 | 1141.6499 | 47421.3101 | 2
2020-09-06 | 16 | 9 | 46528.0159 | 1023.2681 | 47551.284 | 1
2020-10-02 | 18 | 10 | 39402.5223 | 0 | 39402.5223 | 10
2020-10-01 | 19 | 10 | 39512.5937 | 0 | 39512.5937 | 9
2020-10-01 | 14 | 10 | 40726.5596 | 0 | 40726.5596 | 8
2020-10-02 | 15 | 10 | 40769.6572 | 0 | 40769.6572 | 7
2020-10-01 | 18 | 10 | 41035.4507 | 14.5185 | 41049.9692 | 6
2020-10-02 | 17 | 10 | 41088.1265 | 0 | 41088.1265 | 5
2020-10-02 | 16 | 10 | 41403.8969 | 0 | 41403.8969 | 4
2020-10-01 | 15 | 10 | 42397.877 | 0.3063 | 42398.1833 | 3
2020-10-01 | 17 | 10 | 42735.906 | 8.3347 | 42744.2407 | 2
2020-10-01 | 16 | 10 | 43147.4181 | 0.2739 | 43147.692 | 1
2020-11-05 | 17 | 11 | 28502.3204 | 0 | 28502.3204 | 10
2020-11-03 | 18 | 11 | 28627.1351 | 0 | 28627.1351 | 9
2020-11-04 | 17 | 11 | 28657.5835 | 0 | 28657.5835 | 8
2020-11-30 | 18 | 11 | 28755.4447 | 0 | 28755.4447 | 7
2020-11-30 | 19 | 11 | 28764.3244 | 0 | 28764.3244 | 6
2020-11-02 | 18 | 11 | 28838.7939 | 0 | 28838.7939 | 5
2020-11-04 | 19 | 11 | 28923.4673 | 0 | 28923.4673 | 4
2020-11-05 | 19 | 11 | 29025.514 | 0 | 29025.514 | 3
2020-11-04 | 18 | 11 | 29520.7095 | 0 | 29520.7095 | 2
2020-11-05 | 18 | 11 | 29618.7765 | 0 | 29618.7765 | 1
2020-12-01 | 18 | 12 | 29045.3399 | 0 | 29045.3399 | 10
2020-12-17 | 19 | 12 | 29055.5194 | 0 | 29055.5194 | 9
2020-12-16 | 18 | 12 | 29065.2544 | 0 | 29065.2544 | 8
2020-12-14 | 18 | 12 | 29095.1949 | 0 | 29095.1949 | 7
2020-12-07 | 18 | 12 | 29105.2354 | 0 | 29105.2354 | 6
2020-12-07 | 19 | 12 | 29117.9456 | 0 | 29117.9456 | 5
2020-12-15 | 18 | 12 | 29152.6704 | 0 | 29152.6704 | 4
2020-12-16 | 19 | 12 | 29305.9777 | 0 | 29305.9777 | 3
2020-12-14 | 19 | 12 | 29317.9077 | 0 | 29317.9077 | 2
2020-12-15 | 19 | 12 | 29458.1245 | 0 | 29458.1245 | 1